## Índice
TÁBOAS PARA A RECOLLIDA DE DATOS DO PROXECTO DE CIENCIA CIDADÁ CONFORT NA AULA
Neste EXCEL atoparedes un modelo de táboa para a recollida de datos da vosa investigación. A continuación se explica o contido de cada folla do EXCEL. Recordade que se pertencedes a un centro Edixgal tedes á vosa disposición unha actividade no EVA específica para isto ("Recollida colaborativa de datos do proxecto Confort na aula"). Consultade a guía para máis información.
Nota: o proxecto "Confort na aula" busca analizar o confort higrotérmico e a calidade do aire no interior das nosas aulas en calquera situación, cun percorrido a medio e longo prazo. Por este motivo, os datos recóllense e analízanse segundo unha escala de valores estándar. Certos acontecementos, como a emerxencia sanitaria causada pola COVID-19, poden requirir do establecemento de novos valores de referencia para dito contexto concreto. Estas escalas alteradas non se inclúen na recollida de datos do proxecto co fin de obter datos que poidan ser empregados ao longo dos anos. Porén, dada a emerxencia sanitaria actual, este documento incorpora unha calculadora de valores CO2 que permite coñecer a escala propia de cada aula en tempos de COVID-19.
Índice
Páxina | Descrición |  |  | Ref. guía
1.Características da aula | Nesta páxina rexistraredes as características da vosa aula e poderedes consultar as escalas de valores de cada unha das variables observadas. Os datos ofrecidos fan referencia a unha situación estándar. |  |  | • | Páxina "Paso 2: Traballo na aula". Apartado "Preparar o material".
2.Planificación apertura-peche | Nesta páxina rexistraredes as vosas medicións de CO2, humidade e temperatura. Recordade seleccionar a pauta de ventilación empregada en cada momento e anotar aqueles comentarios que resulten pertinentes para a posterior análise de datos. |  |  | • | Páxina "Paso 1: Planificación previa".
| Tede en conta que esta táboa é un modelo, durante a planificación da recollida de datos modificade as datas e as franxas horarias para adaptalas ás medicións que ides realizar. A táboa incorpora regras de datos para xerar automáticamente as cores das escalas de valores, polo que se engadides filas tedes que asegurarvos de aplicar as regras correspondentes ás mesmas para poder visualizar con máis facilidade os vosos datos de confort na aula. |  |  | • | Páxina "Paso 2: Traballo na aula". Apartado "Realizar a toma de datos".
|  |  |  | • | Páxina "Paso 3: Ante o ordenador". Apartado "Como recoller os datos".
| As pautas de ventilación a escoller son as seguintes: | 1 | Portas e ventás pechadas. | • | Páxina "O Confort na aula". Apartado "Axustes de ventilación da aula".
|  | 2 | Unha das dúas portas abertas e a outra pechada.
|  | 3 | Porta e ventás da mesma zona abertas.
|  | 4 | Porta e ventás de diferentes zonas abertas.
|  | 5 | Ventás abertas e portas pechadas.
|  | 6 | Ventás e portas abertas.
3.Calculadora CO2 Covid19 | Esta páxina permite calcular a escala de valores de CO2 dunha aula concreta para a situación de emerxencia causada pola Covid-19. Podedes rexistrar nela as características da vosa aula e consultar a relación entre o número de veces que se renova o aire, o caudal de aire exterior e os valores de CO2 para establecer as pautas de ventilación máis adecuadas ás vosas necesidades.
Consumo CO2Ipm | Estas dúas páxinas conteñen os cálculos que xeran a escala concreta de valores de CO2 para a vosa aula para casos de emerxencia sanitaria causada pola COVID-19, que se mostran na páxina 3.Calculadora CO2 Covid19. Estas páxinas non se poden modificar.
Cálculo C estado estable

## 1.Características da aula
PESCUDAR AS CARACTERÍSTICAS DA AULA
Rexistrade os datos da vosa aula. Estes datos só é necesario recollelos unha vez. Preséntanse datos de exemplo para unha aula da ESO na que non haia actividade física, modificade estes datos polos vosos. Tede en conta que a escala de valores de CO2 no medidor desta táboa fai referencia a unha situación estándar (sen emerxencia sanitaria nin outra situación que poida alterar as necesidades de alumnado e profesorado).
Datos do centro
Provincia | A Coruña
Outra (fóra de Galicia)
Zona | Interior
Características da aula | Introduce os teus datos nas celas de cor laranxa.
Cáculo do volume da aula | Altura (m) | Lonxitude (m) | Ancho (m) | Volume Aula (m3)
| 2.9 | 9.5 | 6.5 | 179.075
Calculo da área ventilable das ventás | Ventá | Altura (m) | Ancho (m) | Área Ventá (m2)
| 1 | 1 | 2 | 2
| 2 | 1 | 2 | 2
| 3 | 1 | 2 | 2
| Total |  |  | 6
Calculo da área ventilable das portas | Porta | Altura (m) | Ancho (m) | Área Ventá (m2)
| 1 | 2 | 0.8 | 1.6
| 2 | 2 | 0.8 | 1.6
| Total |  |  | 3.2
Número de persoas na aula | Alumnos | Alumnas | Profesorado | Total
| 10 | 10 | 1 | 21
Orientación da aula | Norte
Escalas de valores
Valores de Temperatura | Moi Baixa | Baixa | Excelente | Alta | Moi Alta
| menos de 17ºC | 17-20 ºC | 20-26 ºC | 26-28 ºC | máis de 28ºC
Valores de Humidade | Moi Baixa | Baixa | Excelente | Alta | Moi Alta
| menos de 20% | 20%-30% | 30%-70% | 70%-80% | máis do 80%
Valores de CO2 en Medidor | Excelente | Bo | Alto
| menos de 650 ppm | 650-1200 ppm | máis de 1200 ppm

## 2.Planificación apertura-peche
PLANIFICACIÓN DE APERTURA E PECHE DAS FIESTRAS NA AULA
Rexistrade os datos de CO2, temperatura e humidade da vosa aula, seleccionando no despregable a pauta de ventilación escollida en cada momento e anotando aquelas observacións que consideredes pertinentes (p.ex. aula vacía, exame etc.). Recordade que, ao inicio da xornada, debedes rexistrar tamén a concentración de CO2 exterior. Se o voso horario é diferente, podedes modificar as horas de recollida de datos. Do mesmo xeito, se o voso horario é máis amplo, podedes aumentar o número de filas necesarias. Nese caso, recordade copialo formato das filas anteriores para que a táboa vos indique a cor correcta.
Pauta 1 |  |  |  | Pauta 2 |  |  |  |  | Pauta 3 |  |  |  | Pauta 4 |  |  |  | Pauta 5 |  |  |  | Pauta 6
Portas e ventás pechadas. |  |  |  | Unha das dúas portas abertas e a outra pechada. |  |  |  |  | Porta e ventás da mesma zona abertas. |  |  |  | Porta e ventás de diferentes zonas abertas. |  |  |  | Ventás abertas e portas pechadas. |  |  |  | Ventás e portas abertas.
Semana do: | 2021-04-05 | [12 empty] | Introduce a data do luns da semana de recollida de datos na celda B6. A fila 7 actualizarase automáticamente coas datas.
| 2021-04-05 | LUNS |  |  |  | 2021-04-06 | MARTES |  |  |  | 2021-04-07 | MÉRCORES |  |  |  | 2021-04-08 | XOVES |  |  |  | 2021-04-09 | VENRES
Concentración CO2 exterior (ppm) | 418
| Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións
0.34375
0.35764 | 1 | 800 | 14 | 81
0.37153 | 6 | 1000 | 20 | 25
0.375 | 2 | 640 | 17 | 40
9:20 | 2 | 888 | 20 | 40
0.39236 | 1 |  | 20
0.40625
9:50
10:10-10:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.44097
0.45486
0.45833
11:20
0.47569
0.48958
0.49306
12:10-12:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.52431
0.53819
0.54167
13:20
0.55903
0.57292
0.57639
0.59028
Semana do: | 2021-04-12 | [12 empty] | Introduce a data do luns da semana de recollida de datos na celda B35. A fila 36 actualizarase automáticamente coas datas.
| 2021-04-12 | LUNS |  |  |  | 2021-04-13 | MARTES |  |  |  | 2021-04-14 | MÉRCORES |  |  |  | 2021-04-15 | XOVES |  |  |  | 2021-04-16 | VENRES
Concentración CO2 exterior (ppm) | 418
| Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións
0.34375
0.35764
0.37153
0.375
9:20
0.39236
0.40625
9:50
10:10-10:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.44097
0.45486
0.45833
11:20
0.47569
0.48958
0.49306
12:10-12:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.52431
0.53819
0.54167
13:20
0.55903
0.57292
0.57639
0.59028
Semana do: | 2021-04-19 | [12 empty] | Introduce a data do luns da semana de recollida de datos na celda B64. A fila 65 actualizarase automáticamente coas datas.
| 2021-04-19 | LUNS |  |  |  | 2021-04-20 | MARTES |  |  |  | 2021-04-21 | MÉRCORES |  |  |  | 2021-04-22 | XOVES |  |  |  | 2021-04-23 | VENRES
Concentración CO2 exterior (ppm)
| Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións
0.34375
0.35764
0.37153
0.375
9:20
0.39236
0.40625
9:50
10:10-10:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.44097
0.45486
0.45833
11:20
0.47569
0.48958
0.49306
12:10-12:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.52431
0.53819
0.54167
13:20
0.55903
0.57292
0.57639
0.59028
Semana do: | 2021-04-26 | [12 empty] | Introduce a data do luns da semana de recollida de datos na celda B93. A fila 94 actualizarase automáticamente coas datas.
| 2021-04-26 | LUNS |  |  |  | 2021-04-27 | MARTES |  |  |  | 2021-04-28 | MÉRCORES |  |  |  | 2021-04-29 | XOVES |  |  |  | 2021-04-30 | VENRES
Concentración CO2 exterior (ppm)
| Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións | Pauta | CO2 (ppm) | Temperatura (ºC) | Humidade (%) | Observacións
0.34375
0.35764
0.37153
0.375
9:20
0.39236
0.40625
9:50
10:10-10:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.44097
0.45486
0.45833
11:20
0.47569
0.48958
0.49306
12:10-12:30 |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |  | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo
0.52431
0.53819
0.54167
13:20
0.55903
0.57292
0.57639
0.59028
Formulas:
Pauta 6 = [Pauta, row above]+4
Pauta = [Pauta, row above]
Pauta = [Pauta, row above]+1

## 3.Calculadora CO2 Covid19
CALCULA A ESCALA DE VALORES DE CO2 DA TÚA AULA PARA A SITUACIÓN DE EMERXENCIA CAUSADA POLA COVID-19
A pandemia da COVID-19 require dunha maior renovación do aire das aulas que minimice o risco de contaxio entre o alumnado e o profesorado. Nesta páxina podedes rexistrar os datos da vosa aula para xerar unha escala personalizada de valores de CO2. Isto vos permitirá coñecer, para a vosa aula concreta, a relación entre o número de veces que se renova o aire por hora, o caudal de aire exterior necesario para dita renovación e os valores de CO2 que debería recoller o voso medidor; datos que poderedes empregar para establecer as pautas de ventilación que máis se adecúen á vosa realidade.
Preséntanse datos de exemplo para unha aula da ESO na que non haia actividade física, modificade estes datos polos vosos.
Nota: tede en conta que a táboa de planificación apertura-peche deste documento está configurada para mostrar as cores segundo os datos de referencia dunha situación estándar, polo que non veredes reflexado o voso semáforo de cinco cores nesa táboa.
Características da aula | Introduce os teus datos nas celas de cor laranxa.
Cáculo volume do aula | Altura (m) |  | Lonxitude (m) |  | Ancho (m) | Volume Aula (m3)
| 2.9 |  | 9.5 |  | 6.5 | 179.075
Calculo da área ventilable das ventás | Ventá |  | Altura (m) |  | Ancho (m) | Área Ventá (m2)
| 1 |  | 1 |  | 2 | 2
| 2 |  | 1 |  | 2 | 2
| 3 |  | 1 |  | 2 | 2
| Total |  |  |  |  | 6
Calculo da área ventilable das portas | Porta |  | Altura (m) |  | Ancho (m) | Área Ventá (m2)
| 2 |  | 2 |  | 0.8 | 1.6
| 2 |  | 2 |  | 0.8 | 1.6
| Total |  |  |  |  | 3.2
Número persoas aula | Alumnos |  | Alumnas |  | Profesorado | Total
| de 11 a 16 | de 16 a 21 | de 11 a 16 | de 16 a 21
| 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21
Xeración de CO2 (l/min) | 2.04 | 0 | 1.74 | 0 | 0.366 | 4.146
Orientación da aula | Norte
Medida Concentración CO2 exterior (ppm) | 418
Escalas de valores
ACH (Renovación do aire por hora) | 6 |  | Entre 5 e 6 |  | Entre 4 e 5 | Entre 3 e 4 | Menos de 3
| Ideal |  | Excelente |  | Bo | Mínimo | Baixo
Caudal de aire exterior necesario (m3/h) | 1074.45 |  | 984.9125 |  | 805.8375 | 537.225 | 268.6125
Caudal de aire exterior necesario (l/min) | 17907.5 |  | 16415.2083 |  | 13430.625 | 8953.75 | 4476.875
Valores de CO2 en Medidor | 649.5231 |  | 670.5707 |  | 726.6975 | 881.0462 | 1344.0924
Valores de Temperatura | Moi Baixa |  | Baixa |  | Excelente | Alta | Moi Alta
| menos de 17ºC |  | 17-20 ºC |  | 20-26 ºC | 26-28 ºC | máis de 28ºC
Valores de Humidade | Moi Baixa |  | Baixa |  | Excelente | Alta | Moi Alta
| menos de 20% |  | 20%-30% |  | 30%-70% | 70%-80% | máis do 80%

## Consumo CO2 lpm
|  | CO2 xerado (l/s) |  | Actividade física
Rapaces | Idade | Media (kg) | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2.0
| 11 a 16 | 57.6 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0068
| 16 a 21 | 77.3 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0053 | 0.006 | 0.0075
|  | CO 2 xerado (l/min) |  | Actividade física
| Idade | Media (kg) | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2.0
| 11 a 16 | 57.6 | 0.204 | 0.246 | 0.288 | 0.324 | 0.408
| 16 a 21 | 77.3 | 0.222 | 0.27 | 0.318 | 0.36 | 0.45
Rapazas |  | CO2 xerado (l/s) |  | Actividade física
| Idade | Media (kg) | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2.0
| 11 a 16 | 57.6 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0058
| 16 a 21 | 77.3 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0059
|  | CO 2 xerado (l/min) |  | Actividade física
| Idade | Media (kg) | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2.0
| 11 a 16 | 57.6 | 0.174 | 0.21 | 0.246 | 0.282 | 0.348
| 16 a 21 | 77.3 | 0.186 | 0.216 | 0.252 | 0.288 | 0.354
Profesorado |  |  | 0.366

## Cálculo C estado estable
|  | Consumo de aire do aula | CO2 exterior | Transformación ppm-lpm | Caudal aire exterior | Numerador | Denominador | Solución
ESO | ACH 6 | 4.146 | 418 | 1000000 | 17907.5 | 11.6313 | 17907.5 | 649.5231
| ACH 5 | 4.146 | 418 | 1000000 | 16415.2083 | 11.0076 | 16415.2083 | 670.5707
| ACH 4 | 4.146 | 418 | 1000000 | 13430.625 | 9.76 | 13430.625 | 726.6975
| ACH 3 | 4.146 | 418 | 1000000 | 8953.75 | 7.8887 | 8953.75 | 881.0462
| ACH 2 | 4.146 | 418 | 1000000 | 4476.875 | 6.0173 | 4476.875 | 1344.0924